Додаток 15

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Комунальне підприємство  “Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство”  з централізованого водопостачання

| № з/п | Показники | Попередній до базового 2019 рік | Базовий період 2020 рік | Передбачено діючими тарифами | Плановий період 2022 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Загальна довжина водопровідних мереж, км: | 97,7 | 97.7 | 97,7 | 96,8 |
| 1.1 | З них водоводів | 40,1 | 40.1 | 40,1 | 39,2 |
| 1.2 | Вуличної водопровідної мережі | 57,6 | 57.6 | 57,6 | 57,6 |
| 1.3 | Внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Піднято води насосними станціями (І підйом), тис.куб.м | 3,11 | 3,17 | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Відпущено води стороннім підприємствам, тис.куб.м | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Поставлено води сторонніми підприємствами, тис.куб.м | 840,86 | 789,24 | 850,00 | 850,00 |
| 5 | Витрати води на технологічні потреби, тис.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Втрати води на технологічні потреби, тис.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подано води в мережу (ІІ підйом), тис.куб.м | 843,96 | 792,41 | 854,00 | 854,00 |
| 8 | Втрати та необліковані витрати води при транспортуванні, тис.куб.м | 316,41 | 282,30 | 256,20 | 256,20 |
| 9 | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, тис.куб.м у тому числі: | 37,73 | 35,42 | 34,40 | 34,40 |
| 9.1 | На потреби водопровідного господарства, тис.куб.м | 35,66 | 33,35 | 28,78 | 28,78 |
| 9.2 | На потреби каналізаційного господарства, тис.куб.м | 2,07 | 2,07 | 5,64 | 5,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Обсяг централізованого водопостачання споживачам, тис.куб.м, у т.ч. на потреби: | 489,82 | 474,69 | 563,40 | 563,40 |
| 10.1 | суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м, зокрема: | 489,82 | 474,69 | 563,40 | 563,40 |
| 10.2.1 | населення, тис.куб.м | 380,71 | 385,35 | 454,05 | 454,05 |
| 10.2.2 | бюджетних установ, тис.куб.м | 23,03 | 17,70 | 22,80 | 22,80 |
| 10.2.3 | інших споживачів, тис.куб.м | 86,08 | 71,64 | 86,55 | 86,55 |
| 11 | Вартість реалізації централізованого водопостачання (без ПДВ)за відповідними тарифами, тис.грн | 6604,42 | 7713,68 | 10610,48 | 12008,77 |
| 12 | Повна собівартість централізованого водопостачання, тис.грн | 6604,42 | 7834,78 | 10365,85 | 11467,51 |
| 13 | Розрахунковий прибуток, тис.грн | 0,00 | 0,00 | 244,63 | 541,27 |
| 14 | Середньозважений тариф (без ПДВ) на централізоване водопостачання, грн/куб.м | 14,30 | 16,42 | 18,83 | 21,31 |
| 15 | Фактичні втрати та необліковані витрати води, % | 41,96 | 40,10 | 34,028 | 34,028 |
| 16 | Нормативні втрати та необліковані витрати води, % | 34,18 | 34,18 | 34,028 | 34,028 |
| 17 | Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, осіб | 25 | 23 | 30 | 23 |
| 18 | Середньомісячна заробітна плата працівників ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, грн | 7717 | 9534 | 10790 | 14717 |
| 19 | Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис.грн, у т.ч. віднесені до: | 2314,96 | 2631,39 | 3884,86 | 4061,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.1 | Загальновиробничих витрат,тис.грн | 217,30 | 188,06 | 284,63 | 380,95 |
| 19.2 | Адміністративних витрат, тис.грн | 926,19 | 978,83 | 1316,96 | 1654,81 |
| 19.3 | Витрат на збут, тис.грн | 530,15 | 519,08 | 685,36 | 0,00 |
| 20 | Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього, тис.грн | 56,26 | 104,90 | 69,01 | 65,76 |
| 20.1 | У тому числі без заробітної плати з нарахуваннями, тис.грн | 56,26 | 104,90 | 69,01 | 65,76 |
| 21 | Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис.грн | 48,83 | 61,10 | 42,84 | 58,05 |
| 22 | Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис.грн. | 190,72 | 174,84 | 219,01 | 438,07 |
| 23 | Кількість споживачів (абонентських рахунків), усього, у тому числі: | 6626 | 6690 | 6684 | 6823 |
| 23.1 | суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2 | інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (абонентських рахунків), зокрема: | 6626 | 6690 | 6684 | 6823 |
| 23.2.1 | Населення-фізичні особи | 6262 | 6318 | 6315 | 6439 |
| 23.2.2 | Бюджетні установи | 43 | 43 | 41 | 45 |
| 23.2.3 | Інші споживачі | 321 | 329 | 328 | 339 |

Директор                                     ______________                                                               Ігор  ГРИБ

М.П.