Додаток № 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт по об’єкту

Капітальний ремонт міської дороги по вул. Артищівська м. Городок Львівської області.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. . |  |  |
| 1 | Зрiзування рiдкого чагарника i дрiбнолiсся у грунтах природного залягання кущорiзамина тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,18 |
| 2 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 6,5 |
| 3 | Перевезення сміття до 10 км | т | 6,5 |
| 4 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 2 |
| 5 | Улаштування тротуарiв iз бетонних плит iз заповненням швiв пiском (Демонтаж) | 100м2 | 0,5 |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | Прочищення кювету екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,12 |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км | т | 349,8 |
| 3 | Прочищення кюветів вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,26 |
| 4 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,26 |
| 5 | Перевезення грунту до 5 км | т | 42,9 |
| 6 | Прочищення водоперепускних труб вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,12 |
| 7 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,12 |
| 8 | Перевезення грунту до 5 км | т | 19,8 |
| 9 | Укрiплення дна кюветів щебеневою сумiшшю товщиною 10 см | 100м2 | 0,064 |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Дорожній одяг |  |  |
| 1 | Виправлення профiлю основ щебеневих без додавання нового матерiалу | 100м2 | 48,48 |
| 2 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 48,48 |
| 3 | На кожний 1 см змiни товщини шару виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (зміна товщини на -3см до 12см) | 100м2 | -48,48 |
| 4 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 3,8784 |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 48,48 |
| 6 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (зміна на 3 см, приведення до товщини 7см) | 100м2 | 48,48 |
|  | Роздiл 2. Узбіччя |  |  |
| 7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,21 |
| 8 | Перевезення грунту до 5 км | т | 212 |
| 9 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 1,927 |
| 10 | Укрiплення узбiччя щебеневою сумiшшю товщиною 10 см | 100м2 | 11 |
| 11 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 12,16 |
| 12 | Каменi бортовi БР 100.30.18 | м | 1216 |
|  | Роздiл 3. Улаштування скиду води |  |  |
| 13 | Укладання труб азбестоцементних водопровiдних ВТ-6 дiаметром 300 мм iз з'єднанням труб азбестоцементними муфтами | 100м | 0,3 |
| 14 | Напівтруби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 300 мм | м | 30 |
| 15 | Улаштування монолітної частини з бетону | 100м3 | 0,033 |
| 16 | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лоткiв вiдкритих на узбiччях | 1 м3 | 4,11 |
| 17 | Блоки бетонні Б-8 | шт | 90 |
| 18 | Блоки бетонні Б-9 | шт | 15 |
| 19 | Блоки бетонні Б-6 | шт | 45 |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Примикання |  |  |
| 1 | Виправлення профiлю основ щебеневих без додавання нового матерiалу | 100м2 | 8,93 |
| 2 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 8,93 |
| 3 | На кожний 1 см змiни товщини шару виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (зміна товщини на -3см до 12см) | 100м2 | -8,93 |
| 4 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,7144 |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 8,93 |
| 6 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шарудодавати або виключати до норми 18-43-1(зміна на 3 см, приведення до товщини 7см) | 100м2 | 8,93 |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. В'їзди у двори |  |  |
| 1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 1,8 |
| 2 | На кожний 1 см змiни товщини шару виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (зміна товщини на -3см до 12см) | 100м2 | -1,8 |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву | 100м3 | 0,05 |
| 4 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,5 |
| 5 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi 8 см (від розбирання) | м2 | 50 |
| 6 | ЦПС | м3 | 2,2 |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Тротуар |  |  |
| 1 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску | 100м3 | 1,14192 |
| 2 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз цегляного щебеню | 100м2 | 9,516 |
| 3 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100м2 | 9,516 |
| 4 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi 6 см | м2 | 961,116 |
| 5 | ЦПС | м3 | 41,8704 |
| 6 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 757 |
| 7 | Поребрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ 6665-74 | шт | 757 |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0,3 |
| 2 | При установленнi додаткових щиткiв додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | 100шт | 0,02 |
| 3 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200],крупнiсть заповнювача 20-40 мм, сульфатостiйкi | м3 | 0,3 |
| 4 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 фарбою маркірувальною машиною Line Laser ІІ | 1 км | 1,0481 |
| 5 | Розчинник | кг | 2,0962 |
| 6 | Фарби дорожні | кг | 68,1265 |
| 7 | Скляні кульки | т | 0,14081 |
| 8 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії: 1.13 | 1 м2 | 18,41 |
| 9 | Скляні кульки | т | 0,05523 |
| 10 | Розчинник | кг | 0,44184 |
| 11 | Фарби дорожні | кг | 18,9623 |
| 12 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії: 1.20 | 1 м2 | 17,22 |
| 13 | Скляні кульки | т | 0,0041328 |
| 14 | Розчинник | кг | 4,4772 |
| 15 | Фарби дорожні | кг | 14,4648 |
| 16 | Влаштування однобічного металевого бар'єрного огородження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м | 100 м | 0,54 |
| 17 | Металоконструкції турнікетного огородження | т | 0,5513 |

У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати  "або еквівалент".